Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór formularza oferty)

Oferta

Zamawiający:

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek

Tel. (22) 729-04-33

e-mail: mpwik@mpwik-milanowek.pl

NIP: 5291799044    REGON: 145962583

Dane dotyczące oferenta:

| Nazwa: | …………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Siedziba: | …………………………………………………………… |
| Nr telefonu/fax: | …………………………………………………………… |
| E-mail: | …………………………………………………………… |
| Nr NIP: | …………………………………………………………… |
| Nr REGON: | …………………………………………………………… |

Składamy niniejszą ofertę na:

Sukcesywną dostawę wodomierzy i wdrożenie systemu do zdalnego odczytu                                               z wykorzystaniem technologii radiowej

Szacunkowa cena ryczałtowa realizacji umowy wyniesie:

| Wartość netto: | …………………………………………………………… zł |
| --- | --- |
|  | (słownie: ………………………………………………... zł) |
| Wartość podatku VAT: | …………………………………………………………… |
|  | (słownie: ………………………………………………... zł) |
| Wartość brutto: | …………………………………………………………… |
|  | (słownie: ………………………………………………... zł) |

Szczegółowy wykaz cen stanowi załącznik 1 nr do oferty.

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje                            i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Akceptujemy wskazany w SWZ czas związania ofertą.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego żadnych uwag,                                  w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wadium w wysokości …………………………. złotych zostało wniesione.

- Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji warunków zamówienia jako niezbędne.

- Najbliższy punkt serwisowy oferowanych wodomierzy znajduje się                                                            w …………………………..

Miejsce i data:        ......................................................                 .............................................................

Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – wykaz cen

Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – wykaz cen

      - Wodomierze

  - Wodomierze objętościowe

| Lp. | Średnica, gwint, długość wodomierza | Szacunkowa ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena jednostkowa wodomierza netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN 15// G ¾”; L = 110, Q3 = 2,5 m3/h Liczydło - plastikowe | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | DN 15// G ¾” L = 110, Q3 = 2,5 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | DN 20// G1” L = 130, Q3 = 4,0 m3/h Liczydło - plastikowe | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | DN 20// G1” L = 130, Q3 = 4,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | DN 25// G 11/4” L = 260, Q3 = 6,3 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | DN 32 // G 1 ½” L = 260, Q3 = 10,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | DN 40// G 2” L = 300, Q3 = 16,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 10 |  |  |  |  |  |

  - Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne.

| Lp. | Średnica, gwint, długość wodomierza | Szacunkowa ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena jednostkowa wodomierza netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN 15// G ¾” L = 110, Q3 = 2,5 m3/h Liczydło - plastikowe | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | DN 15// G ¾” L = 110, Q3 = 2,5 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | DN 20// G1” L = 130, Q3 = 4,0 m3/h Liczydło - plastikowe | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | DN 20// G1” L = 130, Q3 = 4,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 50 |  |  |  |  |  |

  - Wyposażenie do wodomierzy

| Lp. | Średnica, gwint, długość wodomierza | Szacunkowa ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena jednostkowa redukcji netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw redukcyjny Z DN 20// L130 G1” Na DN 15//L 110 G ¾” | 1600 |  |  |  |  |  |

  - Wodomierze jednostrumieniowe/ kołnierzowe DN 50 – 100

| Lp. | Średnica, gwint, długość wodomierza | Szacunkowa ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena jednostkowa wodomierza netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN 25 Q3 = 6,3 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | DN 32 Q3 = 10,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | DN 40 Q3 = 16,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | DN 50 Q3 = 25,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | DN 65 Q3 = 40,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | DN 80 Q3 = 63,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | DN 100 Q3 = 100,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 1 |  |  |  |  |  |

  - Wodomierze ultradźwiękowe ze zintegrowanym modułem radiowym

| Lp. | Średnica, gwint, długość wodomierza | Szacunkowa ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena jednostkowa wodomierza netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN 40 Q3 = 16,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. | DN 50 Q3 = 25,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | DN 65 Q3 = 40,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | DN 80 Q3 = 63,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | DN 100 Q3 = 100,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 1 |  |  |  |  |  |

  - Moduł radiowy

| Lp. | Rodzaj modułu radiowego | Ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moduł radiowy (nakładka) z zintegrowanym rejestratorem danych, IP 68 | 1530 |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenia umożliwiające wyniesienie modułu radiowego radiowego w celu zwiększenia zasięgu, fabrycznie połączonym jednym przewodem, IP 68. | 450 |  |  |  |  |  |

  - Stacjonarna centralka

| Lp. | Rodzaj modułu radiowego | Ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena jednostkowa wodomierza netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczytowy z koncentratorem odczytujący telegramy o zasięgu do 1 500,0 m | 1 |  |  |  |  |  |

  - Mobilna centralka

| Lp. | Rodzaj modułu radiowego | Ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena jednostkowa wodomierza netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczytujący telegramy radiowe o zasięgu do 500,0 m, wysyłanie modułów w trybie mobilnym. | 1 |  |  |  |  |  |

  - Oprogramowanie, system oraz urządzenia do zarządzania zdalnym odczytem.

| Lp. | Zakres | Nazwa produktów składowych oraz ich numery katalogowe | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie, system oraz urządzenia do zarządzania zdalnym odczytem dla 2000 liczników. Podane obok koszt zawierają koszty wdrożenia i szkolenia pracowników Zamawiającego. |  |  |  |  |

  - Aktualizacja oprogramowania i wsparcie techniczne

Wartość netto			………………………………………………………………. zł

(słownie: …………………………………….....…………………zł)

Wartość podatku VAT	 ………………………………………………………………. zł							(słownie:…………………………………….....…………………zł)

Wartość brutto		………………………………………………………………..  zł

(słownie:……………………………….....…………………………zł)

  - Renegeracja i legalizacja zakupionych wodomierzy objętościowych:

| Lp. | Średnica, gwint, długość wodomierza | Szacunkowa ilość | Nazwa produktu // numer katalogowy produktu | Cena legalizacji i regeneracji = 65% * Cena jednostkowa wodomierza netto ( z pkt. 1.1.) [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN 15// G ¾”; L = 110, Q3 = 2,5 m3/h Liczydło - plastikowe | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | DN 15// G ¾” L = 110, Q3 = 2,5 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | DN 20// G1” L = 130, Q3 = 4,0 m3/h Liczydło - plastikowe | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | DN 20// G1” L = 130, Q3 = 4,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | DN 25// G 11/4” L = 260, Q3 = 6,3 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | DN 32 // G 1 ½” L = 260, Q3 = 10,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | DN 40// G 2” L = 300, Q3 = 16,0 m3/h Szklano – metalowe, IP 68 | 10 |  |  |  |  |  |