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ZAŁĄCZNIK NR 1


       Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
I.DANE WYKONAWCY:                                                                    

1. Pełna nazwa          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Adres i siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
4. NIP

……………………………………………………………………………………

5. REGON

……………………………………………………………………………………

6. Telefon ( z numerem kierunkowym)

……………………………………………………………………………………

7. Telefon komórkowy

……………………………………………………………………………………

8. E-mail ……………………………………………………………………………………

II.PRZEDMIOT OFERTY:

„ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH BRANŻY WOD-KAN DLA POTRZEB MPWIK Sp. z o.o. w MILANÓWKU”

III.CENA OFERTY:

Wartość jest ceną ofertową braną pod uwagę przy porównaniu ofert.
ZADANIE I 

Oferuję wykonanie zadania za cenę brutto:______________________ złotych

(słownie:________________________________________________)
	 
ZADANIE 1


	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa w złotych netto
	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa)
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Zawór kulowy 3/4“ nyplowy, z rączką    do wody
	30  
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
	


ZADANIE II

Oferuję wykonanie zadania za cenę brutto:__________________________ złotych 

(słownie:_________________________________________________)
	
ZADANIE 2


	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa w złotych netto
	Wartość netto (ilość x    cena jednostkowa)
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Kolano PCV kan. 160/15˚ SN8 WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	20
	szt.
	
	
	
	

	2
	Kolano PCV kan. 160/30˚ SN8 WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	10
	szt.
	
	
	
	

	3
	Nasuwka kanalizacyjna PCV 110 SN8 WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	10
	szt.
	
	
	
	

	4
	Nasuwka kanalizacyjna PCV 160 SN8 WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	30
	szt.
	
	
	
	

	5
	Korek PCV 160 WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	50
	szt.
	
	
	
	

	6
	Redukcja PCV 160/110 WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	10
	szt.
	
	
	
	

	7
	Rura 315x6000 karb. trzonowa SN8 WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	40
	szt.
	
	
	
	

	8
	Rura 425x6000 karb. trzonowa SN8 WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	5
	szt.
	
	
	
	

	9
	Rura lita 160x4,7x1000 SN8 KZ WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	20
	szt.
	
	
	
	

	10
	Rura lita 160x4,7x2000 SN8 KZ WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	200
	szt.
	
	
	
	

	11
	Właz 315 D400 z teleskopem i uszczelką 750mm WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	20
	szt.
	
	
	
	

	12
	Właz 315 B125 z teleskopem i uszczelką 750mm WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	20
	szt.
	
	
	
	

	13
	Właz 425 D400 z teleskopem i uszczelką 750mm WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	5
	szt.
	
	
	
	

	14
	Kineta 160/425 typ 1 przelotowa WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	10
	szt.
	
	
	
	

	15
	Kineta 160/315 zbiorcza dolot. L i P 45˚  WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	30
	szt.
	
	
	
	

	16
	Wkładka 160 IN SITU WAVIN/MAGNAPLAST/KACZMAREK
	30
	szt.
	
	
	
	

	17
	Właz D400, D600, H115 z wypełnieniem betonowym, pozycjonowany, niewentylowany, 
	30
	szt.
	
	
	
	

	18
	Kan-Tuleja ochronna 160 krótka ( do rur PVC)
	10
	szt.
	
	
	
	

	19
	Skrzynka do zasuw żeliwna duża z literą „W”
	50
	szt.
	
	
	
	

	20
	Skrzynka do hydrantów żeliwna 
	20
	szt.
	
	
	
	

	21
	Tabliczka informacyjna D
	20
	szt.
	
	
	
	

	22
	Tabliczka informacyjna H
	30
	szt.
	
	
	
	

	23
	Tabliczka informacyjna Z
	30
	szt.
	
	
	
	

	24
	Komplet uszczelniający (ocynk śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka z uszami 50 mm)
	50
	szt.
	
	
	
	

	25
	Komplet uszczelniający (ocynk śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka z uszami 80 mm)
	30
	szt.
	
	
	
	

	26
	Komplet uszczelniający (ocynk śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka z uszam100 mm)
	50
	szt.
	
	
	
	

	27
	Komplet uszczelniający (ocynk śruby, podkładki, nakrętki, uszczelka z uszami 150 mm)
	10
	szt.
	
	
	
	

	28
	Uszczelka do wodomierzy fibra 3/4’’
	3000
	szt.
	
	
	
	

	29
	Nasuwka wodociągowa 110 PVC z uszczelkami wargowymi
	20
	szt.
	
	
	
	

	30
	Zasuwa 50 kołnierzowa długa AVK, HAVLE, JAFAR, SAINT GOBIN uszczelnienie miękkie PN 16
	30
	szt.
	
	
	
	

	31
	Zasuwa 100 kołnierzowa długa AVK, HAVLE, JAFAR, SAINT GOBIN uszczelnienie miękkie PN 16
	30
	szt.
	
	
	
	

	32
	Zasuwa 150 kołnierzowa długa AVK, HAVLE, JAFAR, SAINT GOBIN uszczelnienie miękkie PN 16
	10
	szt.
	
	
	
	

	33
	Obudowa teleskopowa klucza zasuwy 50 AVK, HAVLE, JAFAR, SAINT GOBIN
	30
	szt.
	
	
	
	

	34
	Obudowa teleskopowa klucza zasuwy 100 AVK, HAVLE, JAFAR, SAINT GOBIN
	30
	szt.
	
	
	
	

	35
	Obudowa teleskopowa klucza zasuwy 150 AVK, HAVLE, JAFAR, SAINT GOBIN
	10
	szt.
	
	
	
	

	36
	Trójnik kołnierzowy FFT, DN 100/100 sfero
	10
	szt.
	
	
	
	

	37
	Trójnik kołnierzowy FFT, DN 150/100 sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	38
	Króciec jednokołnierzowy FW, DN 100 sfero
	15
	szt.
	
	
	
	

	39
	Króciec jednokołnierzowy FW, DN 150 sfero
	10
	szt.
	
	
	
	


	40
	Króciec dwukołnierzowy FF, DN 80 L=200 sfero
	10
	szt.
	
	
	
	

	41
	Króciec dwukołnierzowy FF, DN 80 L=300 sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	42
	Króciec dwukołnierzowy FF, DN 100 L=100 sfero
	10
	szt.
	
	
	
	

	43
	Króciec dwukołnierzowy FF, DN 100 L=200 sfero
	10
	szt.
	
	
	
	

	44
	Króciec dwukołnierzowy FF, DN 100 L=300 sfero
	10
	szt.
	
	
	
	

	45
	Króciec dwukołnierzowy FF, DN 100 L=500 sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	46
	Kolano stopowe DN 80 sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	47
	Łącznik RK DN 100/110 PE sfero
	10
	szt.
	
	
	
	

	48
	Łącznik RK DN 150/160 PE sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	49
	Łącznik RK DN 100/100 żeliwo sfero
	10
	szt.
	
	
	
	

	50
	Łącznik RK DN 150/150 żeliwo PE sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	51
	Łącznik RR DN 150 PVC STAL
	5
	szt.
	
	
	
	

	52
	Łącznik RR DN 100 żeliwo sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	53
	Łącznik RR DN 150 żeliwo sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	54
	Hydrant DN80 nierdzewny, nadziemny L=1500 mm AVK/JAFAR/HAWLE
	5
	szt.
	
	
	
	

	55
	Hydrant DN80 podziemny,  L=1500 mm AVK/JAFAR/HAWLE
	20
	szt.
	
	
	
	

	56
	Opaska naprawcza nierdzewna DN100 / 108-118 / L=300
	10
	szt.
	
	
	
	

	57
	Opaska naprawcza nierdzewna DN150 / 159-171 / L=300
	10
	szt.
	
	
	
	

	58
	Opaska naprawcza trójdzielna żeliwna DN 100 
	5
	szt.
	
	
	
	

	59
	Opaska naprawcza trójdzielna żeliwna DN 150
	5
	szt.
	
	
	
	

	60
	Nasada rurowo-kołnierzowa 110 PE, PVC/50 kołnierz sfero
	15
	szt.
	
	
	
	

	61
	Nasada rurowo-kołnierzowa 160 PE, PVC/50 kołnierz sfero
	5
	szt.
	
	
	
	

	62
	Kołnierz stalowy DN 50/63
	15
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
	


ZADANIE III

Oferuję wykonanie zadania za cenę brutto__________________________ złotych (słownie:____________________________________________)
	
ZADANIE 3


	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa w złotych netto
	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa)
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Rura 40x3,7 PE 100 SDR 11 woda
	400  
	mb
	
	
	
	

	2
	Rura 50x4,6 PE 100 SDR 11 woda
	100
	mb
	
	
	
	

	3
	Rura 63x5,8 PE 100 SDR 11 woda
	100
	mb
	
	
	
	

	4
	Mufa elektrooporowa 40PE SDR 11 woda
	10
	szt.
	
	
	
	

	5
	Mufa redukcyjna elektrooporowa 63/40PE SDR11
	20
	szt.
	
	
	
	

	6
	Tuleja kołnierzowa 63 SDR11 PE100
	20
	szt.
	
	
	
	

	7
	Kolano 40PE elektrooporowe
	20
	szt.
	
	
	
	

	8
	Adaptor PE/Mosiądz GW 40 1-1 ¼”
	20
	szt.
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
	


ZADANIE IV

Oferuję wykonanie zadania za cenę brutto__________________________ złotych 

(słownie:_________________________________________________)
	
ZADANIE 4

	
	
	

	Lp.
	Nazwa towaru
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa w złotych netto
	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa)
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Plomba wodomierza ¾”
	1100
	szt.
	
	
	
	

	2
	Wodomierz jednostrumieniowy, sucho bieżne; zimna woda poziom H=R100 pion V=R50 z możliwością montażu nakładki radiowej DN 15
	50
	szt
	
	
	
	

	3
	Wodomierz jednostrumieniowy, sucho bieżne; zimna woda, poziom H=R100 pion V=R50 z możliwością montażu nakładki radiowej DN 20
	1000
	szt
	
	
	
	

	4
	Wodomierz JS 6,3 R100 z możliwością montażu nakładki radiowej DN 25
	10
	szt
	
	
	
	

	5
	Wodomierz JS 10 R100  z możliwością montażu nakładki radiowej DN 32
	5
	szt
	
	
	
	

	6
	Wodomierz JS 16 R100 z możliwością montażu nakładki radiowej DN 40
	5
	szt
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
	


ZADANIE V
Oferuję wykonanie zadania za cenę brutto__________________________ złotych 

(słownie:_________________________________________________)
	ZADANIE 5

	Lp.
	Nazwa Towaru
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa                w złotych netto 
	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa)
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Studnia wodomierzowa włazowa  wykonana z PE-HD o średnicy wewnętrznej studni DN 1000 mm - DN 1200 mm z wbudowaną drabinką z PE-HD i żywic poliestrowych. Wyposażenie studni dobierane indywidualnie, np. z zestawem wodomierzowym do wodomierzy DN20 – DN40 lub kilkoma zestawami wodomierzowymi DN 20, od strony napływowej zawór odcinający skośny grzybkowy, na wypływie zawór odcinający skośny-zwrotny grzybkowy antyskażeniowy typ EA. Dostępność włazów w klasie B125 albo D400. Elementy studni wodomierzowej mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH.
	5
	szt
	
	
	
	

	2
	Konsola wodomierzowa 3/4" - długość wbudowania wodomierza 190mm, wieszak zestawu wodoomierzowego wykonany ze stali nierdzewnej, od strony napływowej zawór odcinający skośny grzybkowy, na wypływie zawór odcinający skośny-zwrotny grzybkowy antyskażeniowy typ EA na wejściu gwintowany kompensator długości, PN 10, 90⁰C, elementy konsoli wodomierzowej mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH.
	15
	szt
	
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
	


ZADANIE VI

Oferuję wykonanie zadania za cenę brutto__________________________ złotych 

(słownie:_________________________________________________)
	ZADANIE 6

	Lp.
	Nazwa Towaru
	Ilość
	Jednostka miary
	Cena jednostkowa  w złotych netto 
	Wartość netto (ilość x cena jednostkowa)
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto

	1
	Podsyp piaskowy o frakcji 0 - 2 mm
	150
	t
	 
	
	
	

	2
	Tłuczeń kwarcytowy niepłukany o frakcji 0 - 31,5 mm
	80
	t
	 
	
	
	

	3
	Żwir płukany (otoczaki) o frakcji 16 - 32 mm
	20
	t
	 
	
	
	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO
	


I. Termin dostawy 

Oferuję dostawę materiałów w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Zamówienia ( w tym ze wzorem umowy) oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do specyfikacji.

Oświadczam, że jestem zobowiązany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że w cenie oferty uwzględnione są wszelkie koszty oraz ceny wszystkich elementów składowych niezbędnych do wykonania zadania objętego zamówieniem.

__________________, dnia ___/____/_____

                                                                         _______________________________      
                                                             Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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